Załącznik nr 3 do SIWZ/nr 2 do umowy nr AZ/...…/PN/42/2016

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania posiewów krwi i płynów skąpobakteryjnych, identyfikacji drobnoustrojów i oznaczenia ich wrażliwości  wraz z dzierżawą programu  umożliwiającego wybór optymalnej dawki leku w oparciu o MIC drobnoustrojów i klirens kreatyniny pacjenta, zestawu komputerowego i oprzyrządowania niezbędnego do odczytu wyników oznaczenia lekowrażliwości.

# Zestawienie parametrów granicznych

Program:...............................................................................................

Producent / Firma .....................................................................................

Oferowany model, typ ...............................

|  | ### Parametr wymagany | Warunek | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagany system informatyczny składający się z programu do odczytu i interpretacji wyników oznaczenia wrażliwości drobnoustrojów, zawierający komponent umożliwiający wybór optymalnej dawki leku w oparciu o MIC drobnoustrojów oraz klirens kreatyniny pacjenta oraz zestaw komputerowy zawierający skaner i drukarkę wraz z aktualizacjami i serwisem. | tak |  |
| 2 | Data ważności odczynników nie krótsza niż 8 m-cy . | tak |  |
| 3 | Dostawa odczynników w czasie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania zamówienia. | tak |  |
| 4 | Dostawca przesyła potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego. | tak |  |
| 5 | Dostarczenie instrukcji w języku polskim i angielskim |  |  |
| 6 | Dostarczenie certyfikatów kontroli jakości do każdej serii odczynników |  |  |
| 7 | Zapewnienie udziału w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości Labquality z częstością raz w roku, w programach „Posiew krwi identyfikacja i lekooporność” – 1 raz, „Posiew krwi skrinning” – 3 razy, łącznie w 4 programach w ciągu trwania umowy. | tak |  |
| 8 | Dostarczenie zestawu komputerowego wyposażonego w pakiet Office oraz możliwość instalacji innych programów, niezbędnych do opracowania wyników badań, o następujących parametrach: dysk ssd min. 256 GB, procesor i5/i7 generacja 6, min. 8 GB ram, system operacyjny Windows 7 professional, monitor LCD min. 22’, drukarka Laser Jet Pro M22dw lub równoważna, tonery niezbędne do wykonania 8 tys. szt. arkuszy wydruków, mysz bezprzewodowa, klawiatura. Zamawiający ma prawo pierwokupu urządzeń po wygaśnięciu umowy za ustaloną cenę. | tak |  |
| 9 | Dostarczenie, instalacja oraz serwis w trakcie trwania umowy klimatyzatora przeznaczonego do pomieszczenia o kubaturze 53m3, niezbędnego do zapewnienia warunków prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego. Zamawiający ma prawo pierwokupu urządzeń po wygaśnięciu umowy za ustaloną cenę. | tak |  |
| KRYTERIA JAKOŚCIOWE: |  |  |  |
|  | Parametry oceniane | ### Ilość punktów | Parametry oceniane |
| 1 | Panele do identyfikacji drobnoustrojów bez konieczności dodawania dodatkowych odczynników po zakończeniu inkubacji - Tak - Nie | 20 pkt. 0 pkt |  |
| 2 | Możliwość inkubacji 20 paneli do oznaczania lekowrażliwości w przestrzeni nie większej niż 3,5 dm3 - Tak - Nie | 20 pkt. 0 pkt |  |
| 3 | Możliwość otrzymania w dostawie nie więcej niż 25 szt. butelek jednego rodzaju - Tak - Nie | 20 pkt. 0 pkt |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w ocenie technicznej 60.

...........................dnia................................                                              ....................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania  świadczeń

woli w imieniu Oferenta