Załącznik nr 1 do Formularza oferty

| PARAMETRY GRANICZNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie: |  |  |  |
|  | Producent / firma: |  |  |  |
|  | Oferowany model, typ ……………..rok produkcji ……………….. |  |  |  |
| Lp. | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Potwierdzenie w materiałach technicznych |  |
| 1 | Cytometr przepływowy do oceny fenotypowej głównych subpopulacji limfocytów krwi oraz dedykowanym oprogramowaniem do oznaczania antygenu zgodności tkankowej klasy I HLA-B27 wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2011 roku wraz z komputerem, monitorem, zewnętrzną drukarką oraz UPS (producent aparatu/ nazwa aparatu/ rok produkcji) |  |  |  |
| 2 | Cytometr przepływowy, który w okresie przerw w pracy nie wymaga (nie pobiera) dodatkowych odczynników |  |  |  |
| 3 | Cytometr przepływowy wyposażony w minimum 2 lasery umożliwiające pomiar 4 długości fali |  |  |  |
| 4 | Cytometr przepływowy wyposażony w automatyczne oprogramowanie do oceny fenotypowej oraz do automatyczny pomiar ekspresji antygenu kl. I HLA B27 |  |  |  |
| 5 | Zestaw odczynników do oznaczania antygenu HLA-B27, umożliwiający automatyczny pomiar na cytometrze przepływowym przy użyciu dedykowanego oprogramowania. Zestaw powinien zawierać bufor do lizy, kulki kalibracyjne, przeciwciało antyHLA-B27FITC/CD3PE, wszystkie składniki w jednym opakowaniu, umożliwiającym przygotowanie próbki do badania |  |  |  |
| 6 | Zestaw do jednoczesnej oceny głównych subpopulacji limfocytów krwi umożliwiający automatyczny pomiar na cytometrze przepływowym przy użyciu dedykowanego oprogramowania. Zestaw powinien zawierać bufor do lizy, przeciwciała CD4FITS/CD14PE, IgG1FITC/IgG2a, CD3FITC/CD19PE, CD3FITC/CDPE,CD3FITC/CD8PE, CD3FITC/CD16+CD56PE wszystkie składniki w jednym opakowaniu, umożliwiającym przygotowanie próbek do badania. |  |  |  |
| 7 | Przeciwciało monoklonalne CD3/Anty-HLA-DR |  |  |  |
| 8 | Przeciwciało monoklonalne CD8/Anty-HLA-DR |  |  |  |
| 9 | Zestaw kulek kalibracyjnych do 2-kolorowego cytometru przepływowego, zawierający kulki nie znakowane oraz kulki znakowane barwnikami: izocjaniną fluoresceiny (FITC) i fitoerytyną (PE) przeznaczone do wykonywania automatycznej kalibracji cytometru przepływowego przy użyciu dedykowanego do niego oprogramowania. Termin ważności w momencie dostawy nie krótszy niż 18 miesięcy. |  |  |  |
| 10 | Oprogramowanie cytometru z oceną i interpretacją uzyskanych wyników badań i kalibracji |  |  |  |
| 11 | Odczynniki podstawowe niezbędne do wykonywania oznaczeń pochodzące od jednego producenta. |  |  |  |
| 12 | Uwzględnienie w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkich materiałów zużywalnych, które oferent rekomenduje do prawidłowego wykonywania oznaczeń oraz uzyskania i udokumentowania graficznej formy otrzymanych wyników |  |  |  |
| 13 | Dostarczenia cytometru przepływowego zastępczego (podobnej generacji) w przypadku awarii aparatu trwającej dłużej niż 4-5 dni roboczych. |  |  |  |
| 14 | Serwis, przeglądy konserwacyjne i części zamienne do analizatora w okresie umowy. |  |  |  |
| 15 | Instalacja cytometru przepływowego. |  |  |  |
| 16 | Szkolenie dotyczące obsługi cytometru przepływowego zakończone uzyskaniem stosownego certyfikatu przez przeszkolone osoby; zamawiający zastrzega sobie - w czasie trwania umowy przeprowadzenia przez oferenta szkoleń uzupełniających. |  |  |  |
| 17 | Dostarczenie podczas instalacji cytometru przepływowego instrukcji obsługi w języku polskim i angielskim. |  |  |  |
| 18 | Dostarczenia odczynników w trybie „pilnym” w ciągu 5 dni roboczych. |  |  |  |
| 19 | Aktualizacja oprogramowania – w trakcie trwania umowy – na koszt producenta analizatora. |  |  |  |
| 20 | W przypadku awarii cytometru przepływowego przystąpienie do naprawy serwisowej w ciągu 24 godzin roboczych na koszt oferenta. |  |  |  |
| 21 | Dostarczenie, instalacja i serwisowanie w okresie trwania umowy, klimatyzatora typu „SPLIT” do pomieszczenia o kubaturze 60 m3, w którym będzie znajdował się analizator, w celu zapewnienia jego sprawnego działania w różnych porach roku. Klimatyzator powinien spełniać wymogi ustawy Dz.U.Nr 75 z 2002 r. poz. 690. Po zakończeniu umowy zamawiający ma prawo pierwokupu klimatyzatora za ustaloną opłatą. |  |  |  |

1W tabeli Zamawiający określił wymagania konieczne do spełnienia przez Wykonawcę. Wykonawca winien udzielić odpowiedzi binarnej: Tak – w przypadku spełnienia warunku, Nie – w przypadku niespełnienia warunku. W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia warunku koniecznego, co będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

12 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne materiały źródłowe producenta, tj. foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem. W kolumnie „Potwierdzenie w materiałach technicznych” należy wyraźnie wskazać dokument i stronę, na której znajdują się informacje potwierdzające podane informacje. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach, w tym również poprzez zwrócenie się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.