## zad. 1
Załącznik nr 2 do SIWZ/1 do umowy AZ/…/PN/39/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych do Apteki Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
Zadanie 1 - Dostawa jednorazowych wyrobów papierowych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lp. | Nr i nazwa zadania | Jedn. miary | Żądana ilość szt. | Cena netto za szt. w zł | Wartość netto w zł (kol 4*5) | VAT % | Cena brutto za szt. | Kwota VAT w zł (kol. 6*7) | Wartość brutto w zł (kol. 6+9) | Producent /nr katalogowy | nr str. oferty, na której znajduje się opis
1 | Kaczki - opak. 100 szt. kaczka jednorazowa-owalna. Specyfikacja: pojemność wyrobu 800 ml - 900 ml materiał masa papierowa, przesiąkalność do 4 godzin* | opak. | 50
2 | Nerka - opak. 300 szt. Jednorazowa nerka medyczna, tekturowa o pojemności 700 ml - 800 ml* | opak. | 10
3 | Basen jednorazowy (tekturowy) Specyfikacja: pojemność wyboru 2000 ml, materiał masa papierowa, przesiąkalność do 4 godzin. Opak. - 100 szt.* | opak. | 4
4 | Pokrywka basenu-opak. - 100 szt.* | opak. | 4
RAZEM
* Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty pasowały do maceratora.
Wartość netto: |  | Słownie:
Wartość brutto: |  | Słownie:
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
……………………………………………………
miejscowość |  | data |  | podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zad.2
Załącznik nr 2 do SIWZ/1 do umowy AZ/…/PN/39/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych do Apteki Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
Zadanie 2 - Dostawa prześcieradeł celulozowych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lp. | Nr i nazwa zadania | Jedn. miary | Żądana ilość szt. | Cena netto za szt. w zł | Wartość netto w zł (kol 4*5) | VAT % | Cena brutto za szt. | Kwota VAT w zł (kol. 6*7) | Wartość brutto w zł (kol. 6+9) | Producent /nr katalogowy | nr str. oferty, na której znajduje się opis
1 | Prześcieradło jednorazowe celulozowe dwuwarstwowe białe w rolce do kozetek lekarskich wymiary 60 cm na 50 metrów z perforacją na 50 cm lub 60 cm lub 150 cm. | szt. | 3000
2 | Prześcieradło jednorazowe celulozowe dwuwarstwowe białe w rolce do kozetek lekarskich wymiary 50 cm na 50 metrów z perforacją na 50 cm lub 60 cm lub 150 cm. | szt. | 2400
RAZEM
Wartość netto: |  | Słownie:
Wartość brutto: |  | Słownie:
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
……………………………………………………
miejscowość |  | data |  | podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zad.3
Załącznik nr 2 do SIWZ/1 do umowy AZ/…/PN/39/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych do Apteki Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
Zadanie nr 3 - Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lp. | Nr i nazwa zadania | Jedn. miary | Żądana ilość szt. | Cena netto za szt. w zł | Wartość netto w zł (kol 4*5) | VAT % | Cena brutto za szt. | Kwota VAT w zł (kol. 6*7) | Wartość brutto w zł (kol. 6+9) | Producent /nr katalogowy | nr str. oferty, na której znajduje się opis
1 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z końcówki typu Yankauer/ STANDARD/ o średnicy końcówki wew/zew = 4,6/6,5mm (20CH) , długość 155 mm z kontrolą siły odsysania. Drenu o uniwersalnej końcówce z jednej strony , z drugiej o średnicy 8-18 mm ze specjalnym łącznikiem zapewniającym ruchomość końcówki i ułatwiającym manipulowanie i zmienianie jej w trakcie zabiegu, sterylny, dł. drenu 210 cm, CH 24 sterylny - podwójne opakowanie, zewnętrzne typu folia- papier i wewnętrzne folia. | szt. | 2000
2 | Zestaw do odsysania z rączką typu Pinpoint / CIENKA/ w ergonomicznym kształcie o dł. ssącej 155 mm, średnicy końcówki wew/zew = 2,6/4,6mm (12CH) ,z kontrolą siły odsysania. Drenu o uniwersalnej końcówce z jednej strony, z drugiej o średnicy 8-18 mm ze specjalnym łącznikiem zapewniającym ruchomość końcówki i ułatwiającym manipulowanie i zmienianie jej w trakcie zabiegu, sterylny, dł. drenu 210 cm, CH 24 sterylny - podwójne opakowanie, zewnętrzne typu folia- papier i wewnętrzne folia. | szt. | 1000
3 | Zamknięty, podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier system niskociśnieniowy do drenażu ran, stały poziom podciśnienia, komora ciśnieniowa 300 ml wytwarzająca podciśnienie 125 mm Hg wyposażona w dwie zastawki antyrefluksyjne oraz skalę do dokładnego pomiaru drenażu, odłączanego worka o pojemności 600 ml oraz drenu o długości 1050 mm, z uniwersalnym łącznikiem do drenów Ulmera o rozmiarach od CH 10 do CH 18. Łączna pojemność 900 ml z możliwością rozbudowy o dodatkowe worki 600 ml. | szt. | 1500
4 | Dren Ulmera - dokładna perforacja, otwory różnej wielkości ułatwiające utrzymanie stałej siły odsysania na całej długości perforacji długość 500 mm, nitka radiacyjna na całej długości, podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier, sterylny CH 10 - CH18. | szt. | 1200
5 | Uniwersalny łącznik Y do drenów od CH 06 do CH 18, sterylny, podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier. | szt. | 1200
6 | Worek dodatkowy do zamkniętego systemu do odsysania ran pooperacyjnych opak. 600 ml. | szt. | 200
7 | Zestaw do drenażu niskociśnieniowego (butelka harmonijka 400 ml) oraz dren Ulmera z łącznikiem plastikowym oraz uszczelką. | szt. | 500
8 | Butelka harmonijkowa do zestawu drenażu niskociśnieniowego o pojemności 100 ml, zapewnia początkowe podciśnienie na poziomie 140mmHg. | szt. | 1000
9 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu yakauer / STANDARD/ o wew. średnicy końcówki 4,5-6,5mm (20CH) , długość 155 mm, z ergonomicznym uchwytem, z 4 otworami odbarczającymi ,z kontroąi siły ssania, sterylna - podwójne opakowanie, zewnętrzne typu folia- papier i wewnętrzne folia. | szt. | 1500
10 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu pin-point / CIEŃKA / o wew. średnicy końcówki 2,6-4,6 mm (12CH), długość 155 mm, z ergonomicznym uchwytem, z 4 otworami odbarczającymi ,z kontroąi siły ssania, sterylna - podwójne opakowanie, zewnętrzne typu folia- papier i wewnętrzne folia. | szt. | 500
11 | Dren do odsysania pola operacyjnego długości 210 cm., 24 CH z elastycznego PCV, z obu stron zabezpieczenie antyzałamaniowe. Uniwersalny docinany łącznik dowszystkich typów ssaków w zakresie 8-18 CH. Pakowany w opakowanie podwójne , wewnętrzny foliowy worek oraz zewnętrzne opakowanie papier - folia . Sterylny | szt. | 1500
12 | Dren o uniwersalnej końcówce z jednej strony o średnicy 8-18 mm z obydwu stron zabezpieczenie antyzałamaniowe, o średnicy wewnętrznego przepływu 24 CH, dł. drenu 350 cm, sterylny - podwójne opakowanie, zewnętrzne typu folia- papier i wewnętrzne folia. | szt. | 100
13 | Zestaw niskociśnieniowy do drenażu małych ran - typu MINI , - bezlateksowy , z mieszkiem o pojemności 30 ml zapewniajacym początkowe podciśnienie na poziomie 80 mmHg, w zestawie dren z trokarem w rozmiarach 6 CH i 8 CH do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 500
14 | Opatrunek do mocowania drenów przezskórnych – bez podszywania . Czas utrzymywania 5-7 dni. Opatrunek z warstwą hydrokoloidu , wchłaniającego wilgoć – osusza miejsce wyjścia drenu. Pianka do podparcia cewnika zabezpiecza dren przed załamaniem .Dwie wielkośco do wyboru. - dla drenów w rozmiarach 12CH – 22CH , - dla drenów w rozmiarach 5CH-14CH | szt. | 1000
RAZEM
Wartość netto: |  | Słownie:
Wartość brutto: |  | Słownie:
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
……………………………………………………
miejscowość |  | data |  | podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zad.4
Załącznik nr 2 do SIWZ/1 do umowy AZ/…/PN/39/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych do Apteki Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
Zadanie nr 4 - Dostawa różnych wyrobów medycznych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lp. | Nr i nazwa zadania | Jedn. miary | Żądana ilość szt. | Cena netto za szt. w zł | Wartość netto w zł (kol 4*5) | VAT % | Cena brutto za szt. | Kwota VAT w zł (kol. 6*7) | Wartość brutto w zł (kol. 6+9) | Producent /nr katalogowy | nr str. oferty, na której znajduje się opis
1 | Samoprzylepne torebki ze wskaźnikiem procesu STEAM, EO - płaskie 130 x 270 mm -1000szt. | op. | 15
2 | Samoprzylepne torebki ze wskaźnikiem procesu STEAM, EO - płaskie 200 x 350 mm -1200szt. | op. | 2
RAZEM
Wartość netto: |  | Słownie:
Wartość brutto: |  | Słownie:
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
……………………………………………………
miejscowość |  | data |  | podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zad.5
Załącznik nr 2 do SIWZ/1 do umowy AZ/…/PN/39/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych do Apteki Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
Zadanie 5 - Dostawa jałowego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lp. | Nr i nazwa zadania | Jedn. miary | Żądana ilość szt. | Cena netto za szt. w zł | Wartość netto w zł (kol 4*5) | VAT % | Cena brutto za szt. | Kwota VAT w zł (kol. 6*7) | Wartość brutto w zł (kol. 6+9) | Producent /nr katalogowy | nr str. oferty, na której znajduje się opis
1 | Filtr elektrostatyczny o skuteczności p/batk. 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 % z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o pow. 1400 cm2, poziom nawilż. 31 mg H20 przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 35 ml, opory przepływu 1,8 cm H20 przy 60 l/min (1,0 cm H20 przy 30 l/min), Vt 150-1000 ml, waga 31 g, filtr ze złączem prostym, sterylny z portem kapno z nadruk na obwodzie filtra wartościami min. i maks. obj. oddechowej Vt. | szt. | 200
2 | Filtr o wyłącznym typie filtracji mechanicznej z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 %, p/wirusowej 99,9999 %, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV, filtr z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 1485 cm2, nawilżaniu nie mniejszym niż 31,1 mg H20 przy VT=500 ml. Obsługujący obj. oddechowe Vt: 300-1200 ml. | szt. | 400
3 | Rurka intubacyjna zbrojona z med. PVC, wstępnie ukształtowana, z mankietem niskociśnieniowym, min. 2 rozm. na korpusie rurki oraz dodatkowo na łączniku 15 mm i na baloniku kontrolnym, znacznik gł. intubacji w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, z otworem Murphy, sterylna, cieniująca w Rtg, skalowana co 1 cm, w rozm. od 6-9,5 co pół. | szt. | 250
4 | Jednorazowy ukł. oddechowy jednorurowy dwuświatłowy z pionową membraną o śr 22 mm i dł. 180 cm z kolankiem z portem kapno, z dodatkową rurą rozciągalną od 83 cm do 300 cm i z 2 l workiem bezlateksowym. Wyd. ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H2O i wydechowy 0,17 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180 cm. Waga bez akcesoriów 250 g. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 50 cm, bez DEHP, z elastycznymi złączami. | szt. | 400
5 | Rurka intub. z med. PCV z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem gł. intubacji w post. grubego ringu wokół całego obwodu rurki, min. 2 oznaczenia rozm. na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku 15 mm, gładkie atraumatyczne krawędzie, linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, niebieski balonik kontrolny, sterylna, w rozmiarach od 2,5 do nr 10,0 co pół. | szt. | 90
6 | Sondy żołądkowe w rozm CH 12-CH 22 ze znacznikiem Rtg pakowane w opakowanie typu folia-papier. | szt. | 30
7 | Sondy dwunastnicze w rozm. CH 08- CH 18 ze znacznikiem Rtg pakowany w opakowanie typu folia-papier. | szt. | 20
8 | Kaniula dotętnicza z kulkowym zaworem odcinającym typu Floswitch 20 G dł.45 mm. | szt. | 50
9 | Maska tlenowa do średniej koncentracji tlenu, z drenem-skrócona. Dla dorosłych. | szt. | 100
10 | Cewnik do płukania pęcherza Foley trójdrożny silikonowany, 3 oczka w tym dwa oczka jedno nad drugim, balon 30-50 ml, dług. Ok 40 cm CH18 - CH24. Jałowy, opak podwójne wewn. folia, zewn papier/ folia. | szt. | 5
11 | Cewnik do podawania tlenu przez nos j. u. 210 cm dla dorosłych. | szt. | 30
12 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z koncówką ściętą pod kątem prostym, atraumatyczna, zaoblone krawędzie, zotworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymio łacznej pow. mniejszej niż pow. otworu centralnego. Barwne i numeryczne oznaczenie rozm. cewnika na konektorze, rozmiar od CH 12 do CH 20, długość cewnika 60 cm. | szt. | 600
13 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z koncówką ściętą pod kątem prostym, atraumatyczna, zaoblone krawędzie, zotworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymio łacznej pow. mniejszej niż pow. otworu centralnego. Barwne i numeryczne oznaczenie rozm. cewnika na konektorze, rozmiar CH 06. | szt. | 10
14 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku z mankietem powietrznym, z dodatkowym wbudowanym kanałem gastrycznym umożliwiającym wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski, rozmiary sond 6-14 Fr w tym minimum 14 Fr dla roz. 3; 4 i 5, o wyprofilowanej anatomicznie 90 stopni krzywiźnie rurki oddechowej, z wbudowaną blokadą zgryzu, z uchwytem pomocniczym pełniącym rolę wskaźnika położenia, ułatwiającym wprowadzenie maski oraz ułatwiającym jej zamocowanie po założeniu, w rozmiarach (1 -5) i zakresach wagowych: < 5kg; 5-10kg; 10-20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70 kg; 70-100kg. | szt. | 120
15 | Rurki ustno - gardłowe, sterylne rozm. od 1- 4. | szt. | 250
16 | Maska aerozolowa z nebulizatorem oraz drenem tlenowym 210 cm dla dorosłych. Nebulizator do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, średnia średnica nebulizowanych czastek (MMAD) 2,7 µm potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie. | szt. | 300
17 | Zestaw do OCŻ. | szt. | 50
18 | Maska aerozolowa z nebulizatorem oraz drenem tlenowym 210 cm dla dzieci. Nebulizator do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, średnia średnica nebulizowanych czastek (MMAD) 2,7 µm potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie. | szt. | 300
19 | Igły do znieczulania podpajęczynówkowego 0,4 (27G) x 90 mm. | szt. | 100
| Igły do znieczulania podpajęczynówkowego 0,45 (26G) x 90 mm | szt. | 450
21 | Igły do znieczulania podpajęczynówkowego 0,5 (25G) x 110 do120 mm | szt. | 50
22 | Igły do znieczulania podpajęczynówkowego 0,5 (25G) x 90 mm | szt. | 450
23 | Igły do znieczulania podpajęczynówkowego 0,7 (22G) x 90 mm | szt. | 600
24 | Jednorazowa, sterylna, prowadnica do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, metalowa, pokryta przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego. W rozmiarach: 12 o długości 37 cm i średnicy 3,94 mm, 14 o długości 37 cm i średnicy 4,60 mm. Pakowane po 20 szt. | szt. | 100
25 | Gilotyna do leków | szt. | 20
Razem:
Wartość netto: |  | Słownie:
Wartość brutto: |  | Słownie:
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
………………………………………………………………………
miejscowość |  | data |  | podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy