## Zad. nr 1
Załącznik nr 2 do SIWZ/nr 1 do umowy AZ/…………/PN/7/2017
FORMULARZ ASORETYMENTOWO - CENOWY
Dostawa implantów oraz różnych wyrobów ortopedycznych
Zadanie nr 1 - Szczotka do czyszczenia mechanicznego kanału szpikowego.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Żądana ilość szt. | Cena netto za szt. w zł | Wartość netto w zł (kol. 4 *5) | VAT % | Kwota VAT w zł (kol. 6*7) | Wartość brutto w zł (kol. 6+8) | producent/ nazwa wg producenta/nr katalogowy | nr str. oferty, na której znajduje się opis | nr świadectwa dopuszczającego do obrotu i używania
1 | Szczotka do czyszczenia mechanicznego kanału szpikowego | szt. | 20
2 | Cement z gentamycyną w opakowaniu 1x40g, jeden składnik barwiony na zielono, sterylizowany tlenkiem azotu | szt. | 240
3 | Korek za uszczelnienia kanału śródszpikowego | szt. | 70
4 | Cement kostny z gentamycyną oraz klindamycyną w opakowaniu 1x40g, jeden składnik barwiony na zielono, sterylizowany tlenkiem azotu | szt. | 60
5 | Mieszalniko-strzykawka do próżniowego mieszania oraz aplikacji cementu | szt. | 300
RAZEM
Wartość netto: |  | Słownie:
Wartość brutto: |  | Słownie:
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  | …………………….. |  |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  | data |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Zad. nr 2
Załącznik nr 2 do SIWZ/nr 1 do umowy AZ/…………/PN/7/2017
FORMULARZ ASORETYMENTOWO - CENOWY
Dostawa implantów oraz różnych wyrobów ortopedycznych
Zadanie nr 2 - Dostawa ostrzy i wierteł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Żądana ilość szt. | Cena netto za szt. w zł | Wartość netto w zł (kol. 4 *5) | VAT % | Kwota VAT w zł (kol. 6*7) | Wartość brutto w zł (kol. 6+8) | producent/ nazwa wg producenta/nr katalogowy | nr str. oferty, na której znajduje się opis | nr świadectwa dopuszczającego do obrotu i używania
1 | Ostrze do piły grubość 0.35 mm, szer.6 mm, dł. rob. 10mm. | szt. | 70
2 | Ostrze do piły grubość 0.35 mm, szer.6 mm, dł. rob. 15mm. | szt. | 70
3 | Ostrze do piły grubość 0.35 mm, szer. 10 mm, dł. rob. 15mm. | szt. | 140
4 | Ostrze do piły grubość 0.35 mm, szer. 12 mm, dł. rob. 27mm. | szt. | 90
5 | Wiertło standard High Speed, średnice, O 2mm, 60K, jednorazowe sterylne | szt. | 30
6 | Wiertło standard High Speed, średnice, O 3mm, 60K, jednorazowe sterylne | szt. | 30
RAZEM
Wartość netto: |  | Słownie:
Wartość brutto: |  | Słownie:
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  | …………………….. |  |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  | data |  |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Note on G14: Windows User:

## Zad. nr 3
Załącznik nr 2 do SIWZ/nr 1 do umowy AZ/…………/PN/7/2017
FORMULARZ ASORETYMENTOWO - CENOWY
Dostawa implantów oraz różnych wyrobów ortopedycznych
Zadanie nr 3 - Stabilizacja przeznasadowa kręgosłupa lędźwiowego.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Żądana ilość szt. | Cena netto za szt. w zł | Wartość netto w zł (kol. 4 *5) | VAT % | Kwota VAT w zł (kol. 6*7) | Wartość brutto w zł (kol. 6+8) | producent/ nazwa wg producenta/nr katalogowy | nr str. oferty, na której znajduje się opis | nr świadectwa dopuszczającego do obrotu i używania
1 | Wszystkie implanty muszą posiadać system mocowania oparty na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby - śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o co najmniej 35 stopni - nakrętka z dwustopniowym systemem blokowania pręta - możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji - ujemny kąt pióra gwintu śruby zapewniający zwiększoną siłę zerwania śruby - wielokątowe śruby tulipanowe, dostępne w co najmniej dwóch rodzajach: a) śruby o walcowym kształcie gwintu z samogwintującym początkiem śruby, dostępne w kilku rozmiarach średnicy od 4,0 mm do 8,5 mm i długości od 20 mm do 9 0mm b) zmienny walcowo – stożkowy kształt gwintu (zmienna średnica sruby) dostępne w co najmniej czterech rozmiarach średnicy od 5,5 mm do 7,0 mm i długości od 30 mm do 100 mm - w zestawie śruby monoaksjalne o średnicy od 4.0 mm do 8.5 mm i długości od 25 mm do 90 mm - haki pedikularne, laminarne oraz ofsetowe w różnych wielkościach podstaw i wysokościach dostępne w wielu konfiguracjach - średnica pręta 5,5 mm ( pręt gładki ) - łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta bez konieczności doginania elementów łącznika, - w zestawie dostępne pręty proste w rozmiarach od 30 mm do 150 mm - w zestawie dostępne pręty anatomicznie zagięte w rozmiarach od 35 mm do 95 mm - możliwość zastosowania śrub wyciągowych wielokątowych - w zestawie śruby o zmiennej średnicy pióra gwintu do talerzy biodrowych oraz bloki biodrowo-krzyżowe - w zestawie łącznik poprzeczny zintegrowany z prętami. - klatka międzykręgowa typu TLIF/PLIF , radiologiczne znaczniki. Trzy rozmiary podstawy implantu będącej w bezpośrednim kontakcie z blaszką graniczną o wymiarach 10 mm x 22 mm, 10 mm x 26 mm,10x30 mm. wysokość implantów od ok. 7 do 17 mm w dziewięciu rozmiarach.
1.1 | Śruby | szt. | 300
1.2 | Nakrętki | szt. | 300
1.3 | Pręty | szt. | 150
1.4 | Klatka międzytrzonowa TLIF | szt. | 20
RAZEM
Wartość netto: |  | Słownie:
Wartość brutto: |  | Słownie:
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  | …………………….. |  |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  | data |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Note on G13: Windows User:

## Zad. nr 4
Załącznik nr 2 do SIWZ/nr 1 do umowy AZ/…………/PN/7/2017
FORMULARZ ASORETYMENTOWO - CENOWY
Dostawa implantów oraz różnych wyrobów ortopedycznych
Zadanie nr 4 - Semielastyczne implanty do dynamicznej stabilizacji kręgosłupa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Żądana ilość szt. | Cena netto za szt. w zł | Wartość netto w zł (kol. 4 *5) | VAT % | Kwota VAT w zł (kol. 6*7) | Wartość brutto w zł (kol. 6+8) | producent/ nazwa wg producenta/nr katalogowy | nr str. oferty, na której znajduje się opis | nr świadectwa dopuszczającego do obrotu i używania
1 | Śruby wielokierunkowe o średnicy około 5, 6, 7 mm, długości od 30 do 60 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 150
2 | Nakrętki blokujące | szt. | 150
3 | Pręty z kopolimeru z długimi włóknami węglowymi (PEKEKK). Dostępne pręty: proste, wygięte o stałej krzywiźnie (10 lub 20 stopni), wygięte o zmiennej krzywiźnie (10 i 20 stopni), o zmiennej elastyczności. | szt. | 50
4 | Pręty ze stopu tytanu o długościach od 40 do 400 mm. | szt. | 10
5 | Tytanowy łącznik typu,, domino,,w wersji [prostej i 90 z dwoma nakrętkami umożliwiający dynamiczne połączenie stabilizacji transpedikularnej z kośćmi miednicy . | szt. | 5
RAZEM
Wartość netto: |  | Słownie:
Wartość brutto: |  | Słownie:
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  | …………………….. |  |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  | data |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Zad. nr 5
Załącznik nr 2 do SIWZ/nr 1 do umowy AZ/…………/PN/7/2017
FORMULARZ ASORETYMENTOWO - CENOWY
Dostawa implantów oraz różnych wyrobów ortopedycznych
Zadanie nr 5 - Stabilizacja transpedikularna z użyciem śrub perforowanych, stabilizacją do kości krzyżowej oraz monitoringiem śródoperacyjnym – materiał tytan oraz stop kobaltowo – chromowy.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Żądana ilość szt. | Cena netto za szt. w zł | Wartość netto w zł (kol. 4 *5) | VAT % | Kwota VAT w zł (kol. 6*7) | Wartość brutto w zł (kol. 6+8) | producent/ nazwa wg producenta/nr katalogowy | nr str. oferty, na której znajduje się opis | nr świadectwa dopuszczającego do obrotu i używania
Śruby wielokątowe, samogwintujące tulipanowe o walcowym kształcie gwintu, -ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, -łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika, -system oparty na średnicach 5,5mm oraz 6,35 mm -system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie gwintowanym blokująco-zabezpieczającym, -mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów, -średnica śrub od 4,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm, -średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokujaco-zabezpieczającym poniżej 13 mm, -wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt, -możliwość stosowania wielokątowych śrub tulipanowych wyciągowych do korekcji kręgozmyku, -system zawiera haki laminarne i pedikularne, -możliwość stosowania śrub wprowadzanych w talerze biodrowe, dostępne śruby sztywne oraz wieloosiowe, -w zestawie narzędzia umożliwiające doginanie i docinanie prętów, próbnik do nasad kręgowych (sonda kulkowa), przebijaki do nasad (w 2 rozmiarach), reduktor do pręta -w zestawie narzędzia umożliwijące wykonanie derotacji szczytowej z możliwością zespolenia derotowanych kręgów w jeden blok
1 | Śruba transpedikularna lub hak | szt. | 500
2 | Śruba perforowana | szt. | 50
3 | Cement | szt. | 10
4 | Mikser | szt. | 10
5 | Śrubokręt jednorazowy | szt. | 10
6 | Podajnik do cementu | szt. | 50
7 | Nakrętki | szt. | 550
8 | Pręty | szt. | 170
9 | Łącznik poprzeczny | szt. | 10
10 | Blok krzyzowo - biodrowy | szt. | 10
11 | Łącznik pręta | szt. | 10
12 | Śruba krzyżowa lub biodrowa | szt. | 30
13 | Komplet elektrod do stymulacji potencjałów motorycznych | szt. | 5
14 | Bloker łacznika | szt. | 10
15 | Sonda stymulacyjna jednorazowa | szt. | 5
16 | Komplet elektrod jednorazowych odbiorczych | szt. | 5
RAZEM
Uwaga! W zakresie pozycji 15 oraz 16 Zamawiający wymaga wsparcia neuromonitoringiem do planowanego zabiegu. Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na wsparcie neuromonitoringiem minimum 1 tydz. przed planowanym zabiegiem.
Wartość netto: |  | Słownie:
Wartość brutto: |  | Słownie:
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  | …………………….. |  |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  | data |  |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Zad. nr 6
Załącznik nr 2 do SIWZ/nr 1 do umowy AZ/…………/PN/7/2017
FORMULARZ ASORETYMENTOWO - CENOWY
Dostawa endoprotez, implantów oraz różnych wyrobów ortopedycznych
Zadanie nr 6 - Dostawa Implantu międzytrzonowego typu TLIF do odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Żądana ilość szt. | Cena netto za szt. w zł | Wartość netto w zł (kol. 4 *5) | VAT % | Kwota VAT w zł (kol. 6*7) | Wartość brutto w zł (kol. 6+8) | producent/ nazwa wg producenta/nr katalogowy | nr str. oferty, na której znajduje się opis | nr świadectwa dopuszczającego do obrotu i używania
1 | Implant o nerkowatym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny, wykonany z materiału PEEK. Dwie różne szerokości 25 i 30 mm oraz dwanaście wysokości o skoku co 1 mm. Dwa różne stopnie skosu powierzchni 0 i 6 st. Powierzchnia implantu ostro ząbkowana. Implanty znakowane różnej długości tantalowymi markerami w celu zlokalizowania ich ustawienia po wszczepieniu na zdjęciu Rtg.Pełne instrumentarium do implantacji. Przymiary do określania wysokości implantu oraz szybkozłączne aplikatory do implantów - prosty i zakrzywiony. | szt. | 100
RAZEM
Wartość netto: |  | Słownie:
Wartość brutto: |  | Słownie:
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  | …………………….. |  |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  | data |  |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Zad. nr 7
Załącznik nr 2 do SIWZ/nr 1 do umowy AZ/…………/PN/7/2017
FORMULARZ ASORETYMENTOWO - CENOWY
Dostawa endoprotez, implantów oraz różnych wyrobów ortopedycznych
Zadanie nr 7 - Kosze międzytrzonowe do korporektomii odcinka szyjnego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Żądana ilość szt. | Cena netto za szt. w zł | Wartość netto w zł (kol. 4 *5) | VAT % | Kwota VAT w zł (kol. 6*7) | Wartość brutto w zł (kol. 6+8) | producent/ nazwa wg producenta/nr katalogowy | nr str. oferty, na której znajduje się opis | nr świadectwa dopuszczającego do obrotu i używania
1 | Kosze wykonane z elastycznego kopolimeru z długimi włóknami węglowymi (PEKEKK), w wysokościach od około 18mm do około 78mm. Anatomiczny kształt koszy odtwarzający krzywiznę kręgosłupa szyjnego; kosze otwarte od góry, dołu i po bokach w celu zapewnienia optymalnego przerostu kostnego. | szt. | 5
RAZEM
Wartość netto: |  | Słownie:
Wartość brutto: |  | Słownie:
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  | …………………….. |  |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  | data |  |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy