Załącznik nr 10 do SIWZ

# ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

dla oferentów sporządzających kosztorysy ofertowe do przetargu  na roboty budowlane zadania pn.:

Przebudowa i rozbudowa kompleksu Instytutu Geriatrii, Reumatologii 
i Rehabilitacji im. prof. dr hab. Eleonory Reicher w Warszawie o trzy klatki schodowe oraz szyb windowy przystosowany do przewozu łóżek szpitalnych

- Założenia kalkulacyjne do uwzględnienia przy sporządzaniu kosztorysów ofertowych.

- Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, tj. w oparciu o ceny jednostkowe robót z zestawieniem materiałów, robocizny i sprzętu.

- Podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią:

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- założenia wyjściowe do kosztorysowania,

- przedmiar robót – jest elementem pomocniczym do określenia ceny zamówienia. Wykonawca powinien dodatkowo zapoznać się z dokumentacją projektową, jak również z terenem budowy w celu wyliczenia ceny zapewniającej całkowite wykonanie zamówienia. (rozliczenie kosztorysowo-ryczałtowe)

- zasady obliczania podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi.

- Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa. Dokumentacja wykonawcza zawiera branżę budowlaną, elektryczną i sanitarną.

- Ceny jednostkowe robót Wykonawcy są zobowiązani ustalić zgodnie z podstawą katalogową podaną w przedmiarze (jeśli została ona wyszczególniona). W przypadku gdy Wykonawca przyjmie do wyceny inne podstawy katalogowe, bądź kalkulację indywidualną, Zamawiający uzna, że Wykonawca uwzględnił w danej pozycji kosztorysu ofertowego wszystkie roboty wyszczególnione w podstawie katalogowej podanej w przedmiarze.

- Opisy robót powinny jednoznacznie odpowiadać robotom wyszczególnionym w przedmiarach Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza pominięcia jakiekolwiek pozycji przedmiarowej. Zamawiający nie dopuszcza wpisania ceny „0” w pozycji przedmiarowej. Jednostki miar i ilość jednostek w kosztorysie ofertowym mają być zgodne z przedmiarem Zamawiającego.

- Wykonawca przed złożeniem oferty, w terminach określonych w SIWZ ma prawo wnieść na piśmie do Inwestora wszelkie uwagi dotyczące zakresu, technologii robót, materiałów i urządzeń w celu ustosunkowania się do nich Inwestora i dokonania ewentualnych poprawek w przedmiarach.

- Wykonawca ma obowiązek przeanalizować dokumenty wyszczególnione w pkt 1.2 i  może zapoznać się z warunkami istniejącymi na budowie.

- Cena ofertowa brutto ma uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zakresu zamówienia określonego na podstawie dokumentów  wyszczególnionych w pkt. 1.2  w tym również:  koszty związane z budową i utrzymaniem zaplecza budowy, ochroną, ubezpieczeniem budowy, zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, wymaganiami bhp koszt dokumentacji powykonawczej, koszt szkolenia obsługi, koszty jednorazowe sprzętu oraz koszty usuwania ewentualnych skutków awarii itp. – należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy (nie będą one podlegały dodatkowym rozliczeniom).

- Strona tytułowa kosztorysu ofertowego ma zawierać:

- określenie rodzaju kosztorysu,

- nazwę przedmiotu kosztorysowania,

- określenie lokalizacji budowy,

- nazwę i adres zamawiającego,

- cenę ofertową  (liczbowo i słownie),

- datę opracowania kosztorysu,

- nazwę i adres jednostki, która oferuje wykonanie robót,

- pieczęć i podpis oferenta.

- Kosztorysy ofertowe mają zawierać tabele elementów scalonych odpowiadające podziałowi robót ustalonemu w przedmiarach Zamawiającego. Tabele elementów scalonych należy załączyć pod strony tytułowe kosztorysów.

- Cena podana na druku „OFERTA” powinna odpowiadać sumie wycen wartości poszczególnych kosztorysów ofertowych, powiększonej o wartość podatku VAT, obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Koszty opracowania kosztorysu ofertowego ponoszone są w całości przez Wykonawcę.

- Kalkulację  należy  wykonać  metodą  uproszczoną  i  przedstawić  w   kosztorysie ofertowym   wyszczególniając dane jak w tabeli poniżej:

| Zamawiający wymaga dołączenia do kosztorysu uproszczonego zestawienie materiałów, robocizny i sprzętu. L.p. | Podstawa katalogowa opisu robót | Opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa zł | Wartość (5 x 6) zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- W przypadkach udzielanych przez Zamawiającego odpowiedzi,, odnoszących się do przedmiarów robót, Wykonawca zobowiązany jest ująć zakres odpowiedzi jako osobny dział w kosztorysie ofertowym (uwzględniający odpowiedzi).

- Założenia techniczne:

- Zastosowane do budowy materiały i urządzenia muszą posiadać wszystkie wymagane na rynku polskim atesty Instytutu Techniki Budowlanej i świadectwa Państwowego Zakładu Higieny, DTR, itp.

- Zastosowane materiały muszą odpowiadać parametrom technicznym i wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych tzn. że zastosowane przez Wykonawcę inne niż wymienione w SIWZ rozwiązania systemowe, technologiczne i materiałowe muszą być o parametrach takich samych bądź lepszych
w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zastosuje właściwe technologie obróbki materiałów w celu utrzymania parametrów technicznych materiałów i zachowania gwarancji.

- Opis robót przewidzianych do wykonania określa dokumentacja projektowa.

- Szczegółowe opisy zawierają projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, będące załącznikami do dokumentacji przetargowej.

- Zagospodarowanie placu budowy:

- Zaplecze budowy należy zorganizować przy budowanym obiekcie w uzgodnieniu 
z Zamawiającym w protokole przekazania placu budowy.

- Odpady z budowy będą stanowić odpad wytworzony przez Wykonawcę. Opis postępowania z w/w odpadami w punkcie 6.

- Celem zapewnienia utrzymania właściwego porządku na budowie, Wykonawca dostarczy na teren budowy odpowiednią ilość stosownych kontenerów, do których będzie na bieżąco składował odpady z budowy. Po zakończeniu robót i przed przystąpieniem do przekazania obiektu teren budowy należy uporządkować.

- Zaplecze tymczasowe:

Koszty organizacji i utrzymania placu budowy oraz zaplecza - należy ująć w ramach kosztów ogólnych. Nie będą podlegały dodatkowym rozliczeniom.

- Transport technologiczny:

Poziomy i pionowy transport materiałów Wykonawca zorganizuje w sposób zapewniający ochronę istniejących elementów budowlanych

- Wymagania w zakresie ochrony środowiska w czasie wykonywania robót:

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska, w szczególności przepisy n/w ustaw wraz z ich aktami wykonawczymi:

    - z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 2134  z późn. zm.)

    - z dnia 14.12.2012r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 1987 z późn. zm.)

W okresie trwania budowy Wykonawca:

- będzie podejmował kroki związane z ograniczeniem uciążliwości dla osób lub dóbr wynikających:

- z nadmiernego hałasu (praca maszyn i pojazdów transportowych),

- wibracji,

- zanieczyszczenia powietrza;

- ze szczególnym uwzględnieniem charakteru szpitalnego obiektu

- będzie stosował środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru i inne.

- Gospodarka odpadami. Wykonawca prac odpowiedzialny jest za właściwe prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach.

W okresie trwania budowy Wykonawca:

- Będzie gromadzić odpady z budowy oraz wytworzone przez siebie odpady komunalne w kontenerach postawionych w ustalonych miejscach. Po wypełnieniu kontener należy niezwłocznie opróżnić wywożąc odpady poza teren kompleksu, na najbliższe składowisko odpadów. Miejsca składowania i utylizacji muszą spełniać wymagania ochrony środowiska.

- będzie gromadzić odpady niebezpieczne w odpowiednich pojemnikach zgodnie z przepisami przekazywać do utylizacji lub odzysku wyspecjalizowanym firmom;

- będzie segregować odpady i utrzymywać porządek w miejscach gromadzenia odpadów;

- Harmonogram budowy:

- Harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy Wykonawca opracuje w zgodzie z ofertą. Sposób organizacji robót przez Wykonawcę ma zapewnić zakończenie prac w terminie umownym. Harmonogram rzeczowo - terminowo – finansowy należy wykonać z uwzględnieniem podziału na roboty budowlane i instalacyjne.

- Roboty budowlane z podziałem na:

- rozbiórkowe i demontażowe,

- ogólnobudowlane.

- Roboty instalacyjne sanitarne z podziałem na:

- wodociągowe,

- kanalizacyjne,

- centralnego ogrzewania,

- wentylacyjne i klimatyzacyjne,

- gazów medycznych.

- Roboty instalacyjne elektryczne z podziałem na:

- elektryczne,

- teletechniczne i informatyczne.

- Dopuszcza się wcześniejszy termin zakończenia robót.