Załącznik nr 2b do SWIZ/nr 1 b do umowy AZ/…../PN/…./2016

Wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG wraz z monitorami opisowymi

Wymagane wykonanie min. 1 przeglądu w ciągu roku

- Wymagane wykonanie specjalistycznych testów radiologicznych 5 aparatów RTG i 9 monitorów do obrazów medycznych /1 raz na 12 miesięcy/ przez wykonawcę posiadającego Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. Testy powinny polegać na wykonaniu szczegółowych badań aparatury radiologicznej zgodnych z wymogami producenta pod kątem parametrów fizycznych sprzętu radiologicznego, kontroli jakości wykonywanych badań, kalibracji, skalowania, sprawdzenie urządzeń kontrolno-pomiarowych itp. Testy zakończone wpisem do paszportu technicznego oraz wydaniem protokołu przeglądu.

Opis warunków realizacji Zamówienia:

- Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. 876).

- Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy użyje własnych materiałów oraz urządzeń 
i narzędzi.

- Wartość brutto zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 
w szczególności:

  - Koszty dojazdu, transportu, opakowań, ubezpieczeń, podatku VAT, opłat celnych.

- Wszystkie przeglądy i pomiary powinny być wykonywane przez osobę lub firmę do tego uprawnioną, której obowiązkiem jest sporządzenie raportu zawierającego określone punkty, m.in. sposób przeprowadzenia przeglądu i konserwacji, wyniki pomiarów, informacje o kompletności i stanie technicznym sprzętu, urządzeń i aparatury, opinie 
o poziomie sprawności sprzętu, urządzeń i aparatury.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizował przy pomocy osób posiadających kwalifikacje zgodne z wymogami producenta urządzeń, sprzętu i aparatury medycznej oraz obowiązującymi przepisami BHP i ppoż.

- Wykonawca nie może wykonywać żadnych zmian w parametrach, układach, nastawach sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Miejscowość                                  data                           podpis osoby uprawnionej doskładania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy