#### Załącznik Nr 3.4 do SIWZ – Opis parametrów technicznych

(uzupełnić i załączyć do oferty – jeżeli dotyczy)

ZADANIE NR 4

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu biochemii metodą  z zastosowaniem technologii cienkowarstwowego filmu diagnostycznego oraz oznaczeń innych niż w technologii filmu cienkowarstwowego wraz z dzierżawą aparatury do ich wykonania.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy – obowiązujące w okresie realizacji umowy – odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu biochemii metodą  z zastosowaniem technologii cienkowarstwowego filmu diagnostycznego oraz oznaczeń innych niż w technologii filmu cienkowarstwowego wraz z dzierżawą aparatury do ich wykonania dostarczonych przez Wykonawcę .

# Zestawienie parametrów granicznych

Urządzenie:...............................................................................................

Producent / Firma .....................................................................................

Oferowany model, typ ...............................rok produkcji...........................

|  | ### Parametr wymagany | Warunek | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator biochemiczny (główny) wyprodukowany nie wcześniej niż w 2012 roku, z analizatorem typu back-up - pracującym na tych samych warunkach co aparat główny - (analizator back-up nie może być wyprodukowany wcześniej niż w 2010). Do analizatorów powinny być dołączone zewnętrzne komputery i drukarki czarno-białe (laserowe) oraz UPS-y. (producent aparatu/ nazwa aparatu/ rok produkcji) | tak |  |
| 2 | Analizatory biochemiczne główny i typu back-up wykorzystujące te same odczynniki (odczynniki kompatybilne pomiędzy analizatorami, o tych samych zakresach referencyjnych i interpretacji wyników) | tak |  |
| 3 | Zastosowanie w analizatorach biochemicznych gotowych do użycia odczynników wykonanych technologią cienkowarstwowego filmu diagnostycznego (tzw. „sucha chemia”) | tak |  |
| 4 | Analizator główny dający możliwość – dla wybranych parametrów – oznaczeń innych niż w technologii filmu cienkowarstwowego (metody tzw. „mokrej chemii”) | tak |  |
| 5 | Możliwość wykonania wszystkich oznaczeń wymienionych w formularzu asortymentowo – cenowym na oferowanych analizatorach | tak |  |
| 6 | Analizator główny wyposażony w minimum 10 kanałów otwartych stwarzających możliwość (po pozytywnej walidacji) rozszerzenia menu na oznaczenia innego producenta i nie ujęte we wcześniejszym formularzu asortymentowo-cenowym | tak |  |
| 7 | Wydajność głównego analizatora biochemicznego minium 850 ozn./godz; wydajność analizatora biochemicznego typu back-up minimum 200 ozn./godz | tak |  |
| 8 | Minimum 80% parametrów wyszczególnionych w formularzu asortymentowo – można oznaczać na obu analizatorach biochemicznych | tak |  |
| 9 | Analizatory biochemiczne z systemem ciągłego ładownia próbek i odczynników bez konieczności przerywania pracy analizatorów | tak |  |
| 10 | Analizatory biochemiczne gotowe do pracy przez całą dobę – przejście z funkcji spoczynkowej w funkcję pracy max. po 30 sek. | tak |  |
| 11 | Komunikacja i obsługa analizatorów przez ekran dotykowy | tak |  |
| 12 | Analizatory biochemiczne pracujące w systemie swobodnego dostępu („random access”) | tak |  |
| 13 | Analizatory biochemiczne dozujące materiał badany za pomocą końcówek jednorazowych (system eliminujący kontaminacje próbek badanych ) | tak |  |
| 14 | Analizator główny wyposażony w system monitorujący poziom i informujący o obecności substancji endogennych, których obecność może zakłócać prawidłowy przebieg reakcji (tj. hemoliza; lipemia; hiperbilirubinemia) | tak |  |
| 15 | Odczynniki gotowe do użycia lub automatycznie przygotowywane przez analizatory | tak |  |
| 16 | Zużycie odczynników monitorowane przez analizatory | tak |  |
| 17 | Analizatory biochemiczne pozwalające na pracę z pierwotną próbka badaną (z możliwością wstawiania próbek różnej wielkości) bez konieczności rozcieńczania próbki poza analizatorem | tak |  |
| 18 | Materiałem badanym, służącym do wykonywania oznaczeń w analizatorach biochemicznych może być: surowica, osocze, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy | tak |  |
| 19 | Analizatory biochemiczne wykrywające mikroskrzepy, pęcherzyki powietrza w próbkach badanych lub zbyt małą ilość próbki badanej | tak |  |
| 10 | Analizatory biochemiczne nie produkujące odpadów ciekłych; utylizacja odpadów – spalanie nietoksyczne | tak |  |
| 21 | Brak konieczności podłączania analizatorów do stacji uzdatniania wody | tak |  |
| 22 | Możliwość powtórzenie pomiaru w rozcieńczeniu w przypadku przekroczenia liniowości (po zatwierdzeniu przez operatora) | tak |  |
| 23 | Oznaczanie frakcji lipidowej HDL metodą bezpośrednią | tak |  |
| 24 | Analizatory biochemiczne posiadające pojemną pamięć pozwalająca na przechowywanie minimum 10 000 wyników badań każdy oraz łatwe ich poszukiwanie w bazie danych | tak |  |
| 25 | Analizatory biochemiczne z oprogramowaniem pozwalającym na prowadzenie i analizę statystyczną systemu kontroli jakości (QC) – możliwość wizualizacji graficznej – wykresy Levey-Jenningsa | tak |  |
| 26 | Analizatory biochemiczne umożliwiające zdefiniowanie własnych zakresów wartości referencyjnych dla różnych grup pacjentów (w zależności od wieku i płci) | tak |  |
| 27 | Analizatory biochemiczne wyróżniające się przyjaznym oprogramowaniem | tak |  |
| 28 | Analizatory biochemiczne dające możliwość podłączenia do sieci (dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem i komputerem zewnętrznym) | tak |  |
| 29 | Przekazanie parametrów interfejsu i podłączenie oferowanych analizatorów biochemicznych do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego na koszt wykonawcy | tak |  |
| 30 | Dostarczenie i podłączenie na koszt oferenta zewnętrznej drukarki służącej do drukowania etykiet na probówki: - interfejs drukarki umożliwiający podłączenie do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (podłączenie na koszt oferenta) - termo transferowa technologia druku - wymiana głowicy drukującej i wałka bez pomocy narzędzi - automatyczna kalibracja nośników | tak |  |
| 31 | Analizatory biochemiczne pozwalające na zminimalizowanie zakresu czynności konserwacyjnych | tak |  |
| 32 | Analizatory biochemiczne dające możliwość pracy z system identyfikacji kodów kreskowych | tak |  |
| 33 | W przypadku awarii któregoś z analizatorów biochemicznych przystąpienie do naprawy serwisowej w ciągu 24 godzin roboczych | tak |  |
| 34 | Bezpłatny serwis, przeglądy konserwacyjne i części zamienne do analizatorów biochemicznych obowiązujące w okresie umowy | tak |  |
| 35 | Bezpłatna instalacja i szkolenie dotyczące obsługi analizatorów biochemicznych | tak |  |
| 36 | Dostarczenie podczas instalacji systemu instrukcji obsługi w języku polskim i angielskim | tak |  |
| 37 | Możliwość dostarczenia odczynników w trybie „pilne” w ciągu 3 dni kalendarzowych | tak |  |
| 38 | W czasie trwania umowy uczestnictwo (2 raz w roku) - na koszt oferenta - w międzynarodowym programie zewnętrznej oceny kontroli jakości Labqality; kontrola powinna obejmować wszystkie wykonywane - przez zamawiającego - parametry oznaczane na dostarczonych analizatorach biochemicznych | tak |  |
| 39 | Użyczenie i bezpłatne serwisowanie chłodziarki laboratoryjnej wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2010 r. służącej do przechowywania odczynników biochemicznych: - pojemności minimum 600 l - wykonana ze stali nierdzewnej - zakres temperatur 0oC - 16oC - elektroniczny system kontroli temperatur Po zakończeniu kontraktu zamawiający ma prawo pierwokupu chłodziarki i za ustaloną opłatą | tak |  |
| 40 | Użyczenie i bezpłatne serwisowanie wirówki laboratoryjnej wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2010 r. o zakresie obrotów 300- 4.300 min-1, z wirnikiem horyzontalny 4x200 ml wraz z wyposażeniem; Po zakończeniu kontraktu zamawiający ma prawo pierwokupu wirówki za ustaloną opłatą | tak |  |
| 41 | Dostarczenie i zamontowanie w pomieszczeniu, w którym będą znajdowały się znajdował analizatory mebli umożliwiających sprawną i bezkolizyjną obsługę analizatorów oraz ergonomiczne zarządzanie uzyskanymi wynikami badań; Po zakończeniu kontraktu zamawiający ma prawo pierwokupu mebli za ustaloną opłatą | tak |  |
| #### KRYTERIA JAKOŚCIOWE DLA ANALIZATORÓW BIOCHEMICZNYCH |  |  |  |
| 1 | Stabilność kalibracji dla jednej serii odczynnika wykonanych technologią cienkowarstwowego filmu diagnostycznego (tzw. „sucha chemia”) | - 5 m-c i więcej – 10 pkt. - do 5 m-c – 0 pkt. |  |
| 2 | Analizatory wolnostojące – nie wymagające stołu laboratoryjnego | tak – 10 pkt. nie – 0 pkt. |  |
| 3 | Magazyn odczynników na pokładzie analizatorów zapewniający całodobową gotowość pracy analizatora | tak – 10 pkt. nie – 0 pkt. |  |
| 4 | Oznaczanie kreatyniny po wyeliminowaniu wpływu wysokich poziomów bilirubiny na wynik badania (do 45 mg/dl) | tak – 10 pkt. nie – 0 pkt. |  |
| 5 | Oznaczenie kreatyniny metodą enzymatyczną | tak – 10 pkt. nie – 0 pkt |  |
| 6 | Oznaczanie bilirubiny po wyeliminowaniu wpływu wysokich poziomów lipemii na wynik badania (triglicerydy do 800 mg/dl) | tak – 10 pkt. nie – 0 pkt |  |
| 7 | Oznaczenie elektrolitów metodą bezpośrednią (nie wymagającą rozcieńczania materiału badanego). Objętość materiału badanego służąca od oznaczania sodu i potasu łącznie do 80 l) | tak – 10 pkt. nie – 0 pkt |  |
| 8 | Oprogramowanie analizatorów w języku polskim - obu - głównego - back-up - żadnego | tak – 30 pkt tak – 20 pkt. tak – 10 pkt. nie – 0 pkt. |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

...........................dnia................................                                              ....................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania  świadczeń

woli w imieniu Oferenta