| Lp. | Parametr wymagany | Warunek |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | W czasie trwania umowy dzierżawa dwóch aparatów (głównego i typu back-up) służącego do pomiaru sedymentacji krwi (OB) | tak |  |  |
|  | Oba aparaty muszą współpracować z probówkami do pomiaru OB dostarczonymi przez Wykonawcę |  |  |  |
| 2 | Aparat główny wyposażony w mieszadło automatyczne i wbudowaną drukarkę, umożliwiający jednoczasowy pomiar przynajmniej 15 dostosowanych do niego probówek z krwią, pozwalający na uzyskanie wyników w czasie nie dłuższym niż 30 minut, aparat główny podłączony na koszt Wykonawcy do LSI | tak |  |  |
| 3. | Aparat typu back-up umożliwiający jednoczasowy pomiar przynajmniej 10 dostosowanych do niego probówek z krwią, pozwalający na uzyskanie wyników w czasie nie dłuższym niż 30 minut | tak |  |  |
| 4. | W czasie trwania umowy Wykonawca zapewnia: bezpłatny serwis, przeglądy konserwacyjne i części zamienne do obu aparatów w przypadku awarii któregoś z aparatów | tak |  |  |
|  | przystąpienie do naprawy serwisowej w ciągu 24 godzin roboczych; dostarcza aparaty zastępcze (podobnej generacji) w przypadku awarii trwającej dłużej niż 4-5 dni |  |  |  |