## zadanie 1
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie Nr 1 -Dostawa fartuchów chirurgicznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych.Fartuch zapewnia wysoki komfort termiczny pracy operatora. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu.Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość-120cm(S/M), 130cm(M),150cm(L), 170 cm(XLLong) i dla operatporów o zwiększonych gabarytach 150 large(XXL). | szt. | 1250 |  |  | 8%
2 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m2, na rękawach 40,5 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie dla strefy krytycznej i mniej krytycznej. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu.Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby:w centymetrach oznaczających jego długość-120cm(S/M),130cm(M),150cm(L), 170 cm(XLLong) i dla operatporów o zwiększonych gabarytach 150 large(XXL). | szt. | 1250 |  |  | 8%
3 | Jednorazowa bluza chirurgiczna (ocieplacz) z długim rękawem, przeznaczona do użytku na bloku operacyjnym, wykonana z bawełnopodobnej włókniny spunbond o gramaturze 50 g/m2. Rękawy typu raglan, dwie kieszenie w okolicach bioder, oraz ściągacz w dolnej części bluzy. Kolor niebieski - Rozmiar M i L Zgodna z normą PN EN 13795 1-3 wymagania standardowe (należy załączyć kartę techniczną wyrobu) | szt. | 1000 |  |  | 8%
4 | Jednorazowy komplet chirurgiczny ( bluza + spodnie) przeznaczony do użytku przez personel na bloku operacyjnym. Komplet wykonany z lekkiej i miękkiej włókniny polipropylenowej typu spunbond o gramaturze 50 g/m2. Bluza o kroju raglanowym, posiada krótki rękaw, wycięcie w serek wykończone lamówką, oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy oraz jedną, dwudzielną na piersi), a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z identycznego materiału, wyposażone w dwie kieszenie, posiadające nogawki długie, proste, oraz metkę z rozmiarem. komplet nie może zawierać elementów "twardych" np. plastik lub metal. Kolor zielony lub niebieski. Rozmiary XS-XXL. Każdy zestaw powinien być zapakowany w zgrzaną torebkę z foli PE. Zaoferowany produkt musi bezwzględnie spełniać wymogi normy PN EN 13795 – wymagania użytkowe i właściwości dla odzieży dla bloków operacyjnych. Wymaga się dołączenia karty technicznej wyrobu dla potwierdzenia wymaganych parametrów. | szt. | 3250 |  |  | 8%
Razem
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.

## zadanie 2
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie Nr 2- Dostawa prześcieradeł celulozowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | Prześcieradło jednorazowe celulozowe dwuwarstwowe białe w rolce do kozetek lekarskich wymiary 60 cm na 50 metrów z perforacją na 50 cm lub 60 cm lub 150 cm | szt. | 1500 |  |  | 8%
2 | Prześcieradło jednorazowe celulozowe dwuwarstwowe białe w rolce do kozetek lekarskich wymiary 50 cm na 50 metrów z perforacją na 50 cm lub 60 cm lub 150 cm | szt. | 1200 |  |  | 8%
RAZEM
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.

## zadanie 3
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie Nr 3 -Dostawa fartuchów i produktów jednorazowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | Włókninowy czepek chirurgiczny ze wstawką pochłaniającą pot na całym obwodzie czepka. Wymaga się aby: - Górna część czepka była wykonana z perforowanej włókniny typu printbond o gramaturze 28 g/m2. - Wstawka chłonna była wykonana z wysoko chłonnej trójwarstwowej włókniny typu spunlace (70% włóknina wiskozowa + 30 % włóknina poliestrowa), o gramaturze 130g/m2 i szerokości nie mniejszej niż 5 cm na całym obwodzie czepka. - Pozostała część czepka była wykonana wykonana z włókniny wiskozowej typu printbond o gramaturze 25 g/m2. - Tylna część czepka była wydłużona dla dokładnego zabezpieczenia głowy i dodatkowo ściągnięta delikatną, nie uciskającą, bezlateksową gumką. Pakowany w kartonik w formie podajnika, który posiada następujące informacje: - nazwa produktu w języku polskim, - numer katalogowy, - znak CE, - numer lot, - ilość sztuk w opakowaniu. | szt. | 7000 |  |  | 8%
2 | Włókninowy czepek chirurgiczny w kształcie beretu, o gramautrze 18 g/m2, ściągnięty delikatną , nie uciskającą bezlateksową gumką. Kolory niebieski i zielony. Pakowany w kartonik w formie podajnika, który posiada następujące informacje: - nazwa produktu w języku polskim, - numer katalogowy, - znak CE, - numer lot, - ilość sztuk w opakowaniu. | szt. | 6000 |  |  | 8%
3 | Czepek chirurgiczny damski w kształcie furażerki, ściągnięty z tyłu gumką. Wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2. Kolory niebieski, zielony, fioletowy. Pakowany w kartonik w formie podajnika, który posiada następujące informacje: - nazwa produktu w języku polskim, - numer katalogowy, - znak CE, - numer lot, - ilość sztuk w opakowaniu. | szt. | 4000 |  |  | 8%
4 | Maska chirurgiczna wiązana na troki - zgodna z normą PN EN 14683 II - trójwarstwowa -odporna na przesiąkanie -hypoalergiczna - zastosowano technologię, która zabezpiecza okulary przed parowaniem - kolor niebieski Pakowana w kartonik w formie podajnika, który posiada następujące informacje: - nazwa produktu w języku polskim - numer katalogowy - znak CE - numer lot - ilość sztuk w opakowaniu | szt. | 6000 |  |  | 8%
5 | Maska chirurgiczna wiązana na troki - zgodna z normą PN EN 14683 II - trójwarstwowa -odporna na przesiąkanie -hypoalergiczna - wyposażona w dodatkowy sztywnik, dzięki czemu maska nie przylega do ust i nozdrzy Pakowana w kartonik w formie podajnika, który posiada następujące informacje - nazwa produktu w języku polskim - numer katalogowy - znak CE - numer lot - ilość sztuk w opakowaniu | szt. | 10000 |  |  | 8%
6 | Maska chirurgiczna wiązana na troki: - zgodna z normą PN EN 14683 II - czterowarstwowa -odporna na przesiąkanie -hypoalergiczna - zastosowano technologię, która zabezpiecza okulary przed parowaniem - wodoodporna - kolor niebieski Pakowana w kartonik w formie podajnika, który posiada następujące informacje: - nazwa produktu w języku polskim - numer katalogowy - znak CE - numer lot - ilość sztuk w opakowaniu | szt. | 5000 |  |  | 8%
7 | Maska chirurgiczna wiązana na troki z szybką: - zgodna z normą PN EN 14683 II - czterowarstwowa -odporna na przesiąkanie -hypoalergiczna -wyposażona w osłonę na oczy w formie szybki - zastosowano technologię, która zabezpiecza okulary przed parowaniem - wodoodporna - kolor niebieski Pakowana w kartonik w formie podajnika, który posiada następujące informacje: - nazwa produktu w języku polskim - numer katalogowy - znak CE - numer lot - ilość sztuk w opakowaniu | szt. | 1000 |  |  | 8%
8 | Maska chirurgiczna wiązana na troki: - zgodna z normą PN EN 14683 II - czterowarstwowa -odporna na przesiąkanie -hypoalergiczna - zastosowano technologię, która zabezpiecza okulary przed parowaniem - wodoodporna - kolor niebieski Pakowana w kartonik w formie podajnika, który posiada następujące informacje: - nazwa produktu w języku polskim - numer katalogowy - znak CE - numer lot - ilość sztuk w opakowaniu | szt. | 4000 |  |  | 8%
9 | Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa, przeznaczona do znieczulenia przewodowego o wymiarach 75x80cm, (jedną z warstw stanowi folia PE), posiadająca samoprzylepny otwór o wymiarach 6 x 15 cm w centralnej części serwety, oraz samoprzylepną taśmę w każdym z rogów serwety. Serweta powinna charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy – powyżej 790 cm H2O . Serweta musi być zgodna z wymogami normy PN EN 13795 1-3 - należy dołączyć do oferty arkusz danych technicznych wyrobu po sterylizacji. Opakowania jednostkowe oznaczone zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych - z podwójną samoprzylepną metką z datą ważności i numerem serii do dokumentacji medycznej. | szt. | 2500 |  |  | 8%
10 | Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa z regulowanym otworem samoprzylepnym, o wymiarach 75x100cm, (jedną z warstw stanowi folia PE), regulowany samoprzylepny otwór o wymiarach od 0 do 25 cm w centralnej części serwety. Serweta powinna charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy – powyżej 100 cm H2O. Serweta musi być zgodna z wymogami normy PN EN 13795 1-3 - należy dołączyć do oferty arkusz danych technicznych wyrobu po sterylizacji. Opakowania jednostkowe oznaczone zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych - z podwójną samoprzylepną metką z datą ważności i numerem serii do dokumentacji medycznej. | szt. | 100 |  |  | 8%
11 | Sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE, ściągnięty elastyczną gumką umożliwiająca łatwe nałożenie na przyrząd, rozmiar 75 cm. | szt. | 500 |  |  | 8%
12 | Sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE, ściągnięty elastyczną gumką umożliwiająca łatwe nałożenie na przyrząd, rozmiar 90 cm. | szt. | 500 |  |  | 8%
13 | Sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE, ściągnięty elastyczną gumką umożliwiająca łatwe nałożenie na przyrząd, rozmiar 140 cm. | szt. | 500 |  |  | 8%
14 | Kieszeń samoprzylepna dwukomorowa 40x35cm (15/25x35cm), kieszeń wykonana z przeźroczystej folii PE, z tasmą przylepną u górze na całej szerokości kieszeni | szt. | 1500 |  |  | 8%
15 | Kieszeń samoprzylepna jednokomorowa 40x35cm, kieszeń wykonana z przeźroczystej folii PE, z tasmą przylepną u górze na całej szerokości kieszeni | szt. | 600 |  |  | 8%
16 | Sterylna kieszeń do przechwytywania płynów w kształcie trójkąta, wyposażona w sztywnik oraz podłączenie do drenu, rozmiar 50 x 50 cm. Kieszeń wykonana z przezroczystej foli PE, przeznaczona do przechwytywania płynów podczas zabiegu chirurgicznego. | szt. | 800 |  |  | 8%
17 | Sterylna taśma samoprzylepna o wymiarach 9x49cm, dwuwarstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE). Pakowana po dwie sztuki. | szt. | 1000 |  |  | 8%
18 | taśma samoprzylepna typu rzep (organizator przewodów) w kolorze białym o wymiarach 2,5x30cm | szt. | 400 |  |  | 8%
19 | Sterylny pokrowiec na kamerę / przewody, o wymiarach 14 x 250 cm, z taśmą mocującą wykonany z folii PE, posiadający perforowaną końcówkę. Opakowania jednostkowe oznaczone zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych - podwójną przylepną metką z datą ważności i numerem serii do dokumentacji medycznej. | szt. | 800 |  |  | 8%
20 | Samoogrzewający koc wykonany z włókniny typu SMS do okrycia pacjenta, osiągający w ciągu 30 minut po otwarciu i rozłożeniu temperaturę min. 39 °C maks. 43 °C, średnia temperatura koca utrzymywana przez okres min 9 godzin. Wymiary koca 152 cm x 92 cm (tolerancja rozmiarów+/- 2%), koc zawiera min. 12 specjalnie wkomponowanych kieszeni 13 cm x 10 cm (tolerancja rozmiarów +/- 1%) wypełnionych wkładkami grzejnymi. Wkładki grzejne wykonane wyłącznie z naturalnych składników ( węgiel, żelazo, woda, sól, minerał ilasty - wermikulit ). Konstrukcja wyrobu zapewnia możliwość użycia koca w różnych wariantach przed, podczas i po operacji (zabezpieczenie całego pacjenta, zabezpieczenie górnej bądź dolnej części ciała pacjenta, z łatwym dojściem do pola operacyjnego). Wymagane parametry należy potwierdzić poprzez załączenie do oferty karty danych technicznych wystawionej przez producenta wyrobu. | szt. | 100 |  |  | 8%
21 | Sterylna serweta chirurgiczna bez taśmy lepnej w rozmiarze 50 x 60 cm, min. dwuwarstwowa, wykonana z foli PE o gramaturze min. 27 mikronów oraz z włókniny o gramaturze 27 g/m2. | szt. | 1500 |  |  | 8%
22 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony, sterylny, wykonany z miękkiej włókniny celulozowo poliestrowej-bawełnopodobnej, typu Spunlace o gramaturze 68-70 g/m2, paroprzepuszczalnej , w strefie krytycznej posiada nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha i w rękawach, fartuch złożony w sposób zapewniajacy aseptyczną wiazany na trok wewnętrzne i troki zewnetrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha. Pakowany próżniowo w opakowaniu folia-folia, indywidualnie, w opakowaniu 2 serwetki-ręczniki do osuszania rąk owinięte w papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem). Podwójne pakowany w karton transportowy oraz karton czysty wyposażony w dyspenser w celu łatwego pobierania pojedynczego fartucha .Spełniajacy wysokie wymaganiami wg normy EN 13795. Rozmiary: L, L-L, XL, XL-L, XXL-L, XXL-XL. | szt. | 800 |  |  | 8%
23 | Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z miękkiej włókniny celulozowo poliestrowej-bawełnopodobnej, typu Spunlace o gramaturze 68-70 g/m2, paroprzepuszczalnej, fartuch złożony w sposób zapewniajacy aseptyczną wiazany na trok wewnętrzne i troki zewnetrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha. Pakowany próżniowo w opakowaniu folia-folia, indywidualnie, w opakowaniu 2 serwetki-ręczniki do osuszania rąk owinięte w papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem). Podwójne pakowany w karton transportowy oraz karton czysty wyposażony w dyspenser w celu łatwego pobierania pojedynczego fartucha .Spełniajacy wysokie wymaganiami wg normy EN 13795. Rozmiary: M, L, L-L, XL, XL-L, XXL-L, XXL-XL. | szt. | 800 |  |  | 8%
24 | Bluza chirurgiczna jednorazowa wykonana z włókniny typu spunbond bawełnopodobnej o gramaturze min. 50g/m2 ± 5, antystatycznej, o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa, wysokiej czystość pod względem cząstek stałych max 2,3 IPM, niepylącej (wskaźnik pylenia nie większy niż 2,5 Log10 wg EN ISO 9073-10), paroprzepuszczalnej (współczynnik przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 60 700vg/m2/24h, nić szwalnicza wykonana z poliestru. Bluza krótki rękaw, pod szyją niewielkie wycięcie „V” wyposażone w nap wykonany z plastyku, kieszeń na piersi oraz dwie kieszenie boczne na dole bluzy. Bluza z wszytą etykietą informującą o rozmiarze, a także numerze seryjnym wyrobu. Kolor niebieski, zielony, purpurowy - nieprzezroczysty. ROZMIARY: XS, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL | szt. | 100 |  |  | 8%
25 | Spodnie chirurgiczne jednorazowe, wykonane z włókniny typu spunbond bawełnopodobnej o gramaturze min. 50g/m2 ± 5, antystatycznej, o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa, wysokiej czystość pod względem cząstek stałych max 2,3 IPM, niepylącej (wskaźnik pylenia nie większy niż 2,5 Log10 wg EN ISO 9073-10), paroprzepuszczalnej (współczynnik przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 60 700vg/m2/24h, nić szwalnicza wykonana z poliestru. Spodnie ściągane tasiemką, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap z plastyku. Spodnie z wszytą etykietą informującą o rozmiarze, a także numerze seryjnym wyrobu. Kolor niebieski, zielony, purpurowy - nieprzezroczysty. ROZMIARY: XS, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL. | szt. | 100 |  |  | 8%
26 | Osłona na uchwyt do lampy, foliowa, z wmocniona obręczą. Średnica 3 – 5,5 cm | szt. | 500 |  |  | 8%
Razem
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.

## zadanie 4
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie Nr 4 -Dostawa akcesori do sterylizacji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość sztuk opak/szt. | Cena jedn. netto opak/szt. | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | Taśma do sterylizacji ze wskaźnikiem kl.1 do sterylizacji parowej; szer.19mm x 50m | 1 rolka | 110 |  |  | 8%
2 | Taśma do sterylizacji bez wskaźnika; szer. 25 mm x 50m | 1 rolka | 40 |  |  | 8%
3 | Testy sprawdzające skuteczność procesów mycia oraz efektywność działania detergentów w myjniach-dezynfektorach zgodne z ISO15883.Substancja wskaźnikowa koloru czerwonego, umieszczona na metalowej cienkiej płytce nadającej się do archiwizacji. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą testów dostarczy metalowy przyrząd Holder. | 1 opakowanie/ 100 testów | 4 |  |  | 8%
4 | Paskowy, wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasy IV do pary wodnej o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej na długości minimum 6 cm do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodna; zgodność z normą EN 867, ISO11140. | 1 opakowanie/ 500 testów | 4 |  |  | 8%
5 | Test Bovie& Dick 3,5-4 min 134 st.C, w postaci paska testowego , odczyt testu na podstawie oceny przesunięcia substancji wskaźnikowej, kompatybilny z przyrządem testowym PCD Control. | 1 opakowanie/ 100 testów | 4 |  |  | 8%
6 | Test chemiczny kl. VI z przesuwalną substancją wskaźnikową o paramterach ustalonych 7min/ 134C kompatybilny z przyrządem PCD | 1 opakowanie/ 250 testów | 4 |  |  | 8%
7 | Przyrząd testowy PCD Control symulujący test Helix- rurki o dł. 1,5 m i przekroju 1mm, w kształcie tuby O 20cm, wykonanej ze stali nierdzewnej pokrytej specjalną powłoką polimeru w celu zachowania równej temperatury w całym zestawie kontrolnym. Kompatybilny z testem Bovie Dick z poz.7, testami kl.V i testem kl. VI z poz. 8 oraz ampułkowymi testami biologicznymi do kontroli procesu sterylizacji parą wodną. Przyrząd kompatybilny z normami: ISO11140, ANSI/AAMIST79:2006, AAMI ST8:2008 | 1 szt. | 1 |  |  | 8%
8 | Ampułkwy test biologiczny do kontroli sterylizacji parą wodą; odczyt po 24h; populacja 106 | 1 opakowanie 100 szt. | 3 |  |  | 8%
9 | Etykiety trzyrzędowe, podwójnie przylepne do metkownicy ze wskaźnikiem kl. A do sterylizacji parowej kompatybilne z posiadną metkwnicą Blitz | 1 rolka | 38 |  |  | 8%
10 | Koperty do archiwizacji dokumentacji i testów procesów mycia i sterylizacji wg wzoru zamawiającego | 1 szt. | 400 |  |  | 23%
11 | Papier/ włóknina pakowane naprzemiennie do sterylizacji-papier biodegradowalny o okresie utrzymania sterylności wynoszącym do 180 dni, potwierdzony certyfikatem; w kolorze złocistożólty/orzechowy | 1 opakowanie 100 szt. | 50
11.1 | 1200mm x 1200 mm |  | 125 |  |  | 8%
12 | Papier krepowany do sterylizacji o gramaturze 60g/m²
12.1 | 750 mm x 750 mm | 1opakowanie 250 arkuszy | 50 |  |  | 8%
12.2 | 1200 mm x 1200 mm | 1 opakowanie 100 arkuszy | 17 |  |  | 8%
13 | Wkładki absorbcyjne wchłaniający wilgotność do kontenera o gramaturze 110g/m² w rozmiarze 30 cm x 30 cm | 1arkusz | 50 |  |  | 8%
14 | Wkładki absorbcyjne wchłaniający wilgotność do kontenera o gramaturze 110g/m² w rozmiarze 30 cm x 50 cm | 1 arkusz | 50 |  |  | 8%
15 | Test kontroli poprawnej pacy zgrzewarki w postaci arkusza | 1 opakowanie/250 testów | 7 |  |  | 8%
16 | Sterylne szczotki do chirurgicznego mycia rąk, pakowane pojedynczo, bez środka dezynfekującego . | 1 szt. | 50 |  |  | 8%
17 | Sterylne szczotki do chirurgicznego mycia rąk, pakowane pojedynczo, nasączone chlorheksydyną | 1 szt. | 850 |  |  | 23%
RAZEM
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.

## zadanie 5
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie Nr 5 -Dostawa rękawic medycznych diagnostycznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość sztuk opak./szt. | Cena jedn. netto opak./szt. | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | Jednorazowe rękawice jałowe, bezpudrowe, do pracy w warunkach aseptycznych przy lekach cytotoksycznych, stosowany jako środek ochrony indywidualnej. Mankiety wydłuzone, niepodwijające się, długość rękawicy min 260mm. AQL ≥ 0,6. Czas przenikana ≥ 90 min dla minimum sześciu związków cytostatycznych Zgodne z normą EN 16523-1:2015 i EN374-1:2016. EN ISO 374-1/TYP A. EN 455-1,2,3,4. EN 388. EN 420. ASTM D6978. Pakowane pojedynczo ( 1 para), jałowo i w opakowaniu zbiorczym po 50 par. Różne rozmiary. | opak. | 20 |  |  | 8%
RAZEM
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.

## zadanie 6
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 6 - Dostawa paski z zielenią lizaminową
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość opak./szt. | Cena jedn. netto opak./szt. | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | Wysokiej jakości paski z zielenią lizaminową przeznaczone do badania zmian powierzchniowych rogówki i spojówki | opak. x 100 szt. | 15 |  |  | 8%
RAZEM
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
........................................................................................................ podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie 7
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 7 - Dostawa masek chirurgiczne z gumką
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | Maska chirurgiczna z gumką umożliwiającą założenie maseczki - zgodna z normą PN EN 14683 II - trójwarstwowa -odporna na przesiąkanie -hypoalergiczna - wyposażona w dodatkowy sztywnik, dzięki czemu maska nie przylega do ust i nozdrzy -w części środkowej zakładki (harmonijka ) -rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 x 9 cm Pakowana w kartonik w formie podajnika, który posiada następujące informacje - nazwa produktu w języku polskim - numer katalogowy - znak CE - numer lot - ilość sztuk w opakowaniu | szt. | 60000 |  |  | 8%
Razem
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.

## zadanie 8
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 8 - Dostawa półmasek filtrujące FFP2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | Półmaska filtrująca typu FFP2 o cechach ochronnych, chroniąca przed aerozolami w tym bioaerozolami, zapewniająca zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dotyczącego środków ochrony indywidualnej, w tym co najmniej jednej z wymienionych norm lub regulacji: EN 149:2001+A1:2009 (UE) lub normy NIOSH-42 CFR 84 (USA) lub GB2626-2006 (Chiny) lub AS/NZ 1716:2012 (Australia) lub JMHLW – 2000 (Japonia) lub NOM-116-2009 (Meksyk) lub ABNT/NBR 13698:2011 (Brazylia) lub KMOEL-2017-64 (Korea). Półmaska filtrująca powinna osłaniać usta, nos i brodę użytkownika. Powinna być wykonana z układu włóknin filtracyjnych i osłonowych trudnopalnych. Podstawowe elementy półmaski filtrującej: • zacisk nosowy, lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski, • bez zaworu wydechowego • taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej lub innego materiału tekstylnego, Półmaska filtrująca powinna być oznakowana zgodnie z wymaganiami normy stanowiącej podstawę wykazania jej właściwości ochronnych (np. w EN numer normy, nazwa półmaski, klasa ochrony, dane producenta) oraz wykazywać: 1) skuteczność filtracji wobec aerozoli stałych i/lub ciekłych nie mniej niż 94 % , 2) opór oddychania – nie więcej niż 300 Pa, 3) zawartość CO2 w powietrzu wdychanym – jeżeli dotyczy – mniejsza niż 1% obj. | szt. | 1200 |  |  | 8%
Razem
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.

## zadanie 9
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 9 - Dostawa wyrobów z włókniny fartuchy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | Fartuch wiązany ze ściągaczem z włókniny PP, wiązany za troki, ściągacz w rękawie. Rozmiar uniwersalny, kolor zielony | szt. | 14000 |  |  | 8%
RAZEM
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.

## zadanie 10
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 10 - Dostawa wyrobów z włókniny prześcieradła
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | Prześcieradło higieniczne włókninowe o wymiarach 160x210 cm, opakowanie a' 10 szt | szt. | 600 |  |  | 8%
RAZEM
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.

## zadanie 11
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 11- Rękawice medyczne nitrylowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1. | Rękawice diagnostyczne, ochronne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S–L, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, długość min. 240 mm, grubości minimalne: na palcu 0.12 mm, na dłoni 0.08 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 9 N oraz po starzeniu min. 8 N, rękawice bez protein lateksu, AQL ≤ 1.5. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III, zgodne z normami: EN 455, EN 420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, ASTM F1671. | szt. | 700000 |  |  | 8%
RAZEM
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.

## zadanie 12
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 12- Dostawa papieru AsCArd
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | Papier AsCard A-4 112x25 z nadrukiem w rolkach (lub równoważny) (aparat Ascard 3) | szt. | 1200 |  |  | 8%
2 | Papier termoczuły do videoprintera USG, 1100 HD110 mm x 20 m | szt. | 50 |  |  | 8%
RAZEM
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.

## zadanie 13
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie nr 13 -Dostawa materiałów zużywalnych do EKG i USG
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | Elektrody jednorazowe do EKG, żel stały, klej akrylowy hypoalergiczny, podłoże piankowe, średnica ok. 5 cm. Opakowanie po 50 szt. | opak. | 350 |  |  | 8%
2 | Żel do USG lepki kleisty roztwór wodny, nie powoduje zabdzeń na ubraniach, nie uszkadza głowic, hypoalergiczny, bakteriostatyczny, nie zawiera aldehydy mrówkowego, pojemnik 5l zaoptrzony w dozownik - na potwierdzenie prosimy załączyć kartę katalogową produktu wraz z opisem.. | opak. | 40 |  |  | 8%
3 | Żel do EKG a’ 500 g. | opak. | 280 |  |  | 8%
RAZEM
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.

## zadanie14
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 14 - Dostawa masek anestetycznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | Maska twarzowa anestetyczna przezroczysta kopuła, zapewniająca widoczność, wykonana z polietylenu ,miękki mankiet zapewniający dopasowanie do twarzy wykonany z elastomeru, nie zawierający PCV i ftalanów, czysta mikrobiologicznie. Rozmiar 4, 5, 6 | szt. | 1200 |  |  |  | 8%
RAZEM
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.

## zadanie 15
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 15 - Dostawa kraników trójdrożnych z przedłużaczem
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | Kranik trójdrożny sterylny z przedłużaczem 100 cm służący do regulacji przepływów podczas podawania płynów infuzyjnych w konstrukcji umożliwiającej skokową zmianę pozycji co 45° w pełnym zakresie 360 ° ,przedłużacz z obrotową końcówką Luer Lock, wyrażny optyczny identyfikator pozycji otwarty-zamknięty (oznaczone kierunki przepływu), wykonany z poliwęglanu, dren wykonany z PCV wolnego od ftalanów, niepirogenny, nietoksyczny, wszytkie wejścia zabezpieczone koreczkami, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany pojedynczo, opakowanie folia/papier | szt. | 250 |  |  |  | 8%
RAZEM
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.