## Zadanie nr 1
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie Nr 1 -Dostawa akcesorii do sterylizacji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość sztuk opak/szt. | Cena jedn. netto opak/szt. | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | Taśma do sterylizacji ze wskaźnikiem kl.1 do sterylizacji parowej; szer.19mm x 50m | 1 rolka | 110 |  |  | 8%
2 | Taśma do sterylizacji bez wskaźnika; szer. 25 mm x 50m | 1 rolka | 40 |  |  | 23%
3 | Testy sprawdzające skuteczność procesów mycia oraz efektywność działania detergentów w myjniach-dezynfektorach zgodne z ISO15883.Substancja wskaźnikowa koloru czerwonego, umieszczona na metalowej cienkiej płytce nadającej się do archiwizacji. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą testów dostarczy metalowy przyrząd Holder. | 1 opakowanie/ 100 testów | 4 |  |  | 8%
4 | Paskowy, wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasy IV do pary wodnej o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej na długości minimum 6 cm do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodna; zgodność z normą EN 867, ISO11140. | 1 opakowanie/ 500 testów | 4 |  |  | 8%
5 | Test Bovie& Dick 3,5-4 min 134 st.C, w postaci paska testowego , odczyt testu na podstawie oceny przesunięcia substancji wskaźnikowej, kompatybilny z przyrządem testowym PCD Control. | 1 opakowanie/ 100 testów | 4 |  |  | 8%
6 | Test chemiczny kl. VI z przesuwalną substancją wskaźnikową o paramterach ustalonych 7min/ 134C kompatybilny z przyrządem PCD | 1 opakowanie/ 250 testów | 4 |  |  | 8%
7 | Przyrząd testowy PCD Control symulujący test Helix- rurki o dł. 1,5 m i przekroju 1mm, w kształcie tuby O 20cm, wykonanej ze stali nierdzewnej pokrytej specjalną powłoką polimeru w celu zachowania równej temperatury w całym zestawie kontrolnym. Kompatybilny z testem Bovie Dick z poz.7, testami kl.V i testem kl. VI z poz. 8 oraz ampułkowymi testami biologicznymi do kontroli procesu sterylizacji parą wodną. Przyrząd kompatybilny z normami: ISO11140, ANSI/AAMIST79:2006, AAMI ST8:2008 | 1 szt. | 1 |  |  | 8%
8 | Ampułkwy test biologiczny do kontroli sterylizacji parą wodą; odczyt po 24h; populacja 106 | 1 opakowanie 100 szt. | 3 |  |  | 8%
9 | Etykiety trzyrzędowe, podwójnie przylepne do metkownicy ze wskaźnikiem kl. A do sterylizacji parowej kompatybilne z posiadną metkwnicą Blitz | 1 rolka | 38 |  |  | 8%
10 | Koperty do archiwizacji dokumentacji i testów procesów mycia i sterylizacji wg wzoru zamawiającego | 1 szt. | 400 |  |  | 23%
11 | Papier/ włóknina pakowane naprzemiennie do sterylizacji-papier biodegradowalny o okresie utrzymania sterylności wynoszącym do 180 dni, potwierdzony certyfikatem; w kolorze złocistożólty/orzechowy | 1 opakowanie 100 szt. | 50
11.1 | 1200mm x 1200 mm |  | 125 |  |  | 8%
12 | Papier krepowany do sterylizacji o gramaturze 60g/m²
12.1 | 750 mm x 750 mm | 1opakowanie 250 arkuszy | 50 |  |  | 8%
12.2 | 1200 mm x 1200 mm | 1 opakowanie 100 arkuszy | 17 |  |  | 8%
13 | Wkładki absorbcyjne wchłaniający wilgotność do kontenera o gramaturze 110g/m² w rozmiarze 30 cm x 30 cm | 1arkusz | 50 |  |  | 8%
14 | Wkładki absorbcyjne wchłaniający wilgotność do kontenera o gramaturze 110g/m² w rozmiarze 30 cm x 50 cm | 1 arkusz | 50 |  |  | 8%
15 | Test kontroli poprawnej pacy zgrzewarki w postaci arkusza | 1 opakowanie/250 testów | 7 |  |  | 8%
16 | Sterylne szczotki do chirurgicznego mycia rąk, pakowane pojedynczo, bez środka dezynfekującego . | 1 szt. | 50 |  |  | 8%
17 | Sterylne szczotki do chirurgicznego mycia rąk, pakowane pojedynczo, nasączone chlorheksydyną | 1 szt. | 850 |  |  | 23%
RAZEM