## zadanie 1
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa handlowa na fakturze | Producent/ Nr katalogowy (jeżeli dotyczy)
1 | FARUCH OCHRONNY STERYLNY (DO SPORZĄDZANIA ROZTWORÓW CYTOSTATYKÓW), jednorazowego użytku, stanowiący środek ochronny indywidualnej, wykonany z paraprzepuszczalnego materiału, niepylącego, mankiety z elastycznym ściągaczem o szerokości min. 4 cm ściśle przylegającym do nadgarstka, kołnierz zapinany na rzep lub troczek, posiadający nieprzemakalne wstawki w rękawach i w części przedniej, z tyłu wiązany na minimum trzy pary troczków lub pasków nie krótszych niż 15 cm (oraz górne zapięcie na rzep), Wyrób posiadający atest na przenikliwość cytostatyków z zachowaniem bariery na okres 4 godzin dla Cyklofosfamidu, Doxorubicyny i Citosplatyny. Zgodny z normą E 13034. Różne rozmiary | szt. | 70
2 | KOMBINEZON OCHRONNY STERYLN ( do sporządzania cytostatyków), pakowany pojedyńczo, jednorazowego uzytku, stanowiący środek ochrony indywidualnej. Materiał niepylący, nieprzepuszczalny dla substancji chemicznych zgodnie z normą E 13034. Nogawki kombinezonu scalone z osłonami na obówie o antyposlizgowej powierzchni, elastyczne mankiety zapewniające utrzymanie się rękawu w miejscu. Zamykany na suwak, z kapturem. Różne rozmiary. | szt. | 240
3 | Półmaska ochronna dla personelu medycznego-respirowana, spełniająca wymogi klasy FFP3 wg EN 149:2001 zarejestrowana jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka, jedopanelowa, wykonana z materiałów: poliester, melt blown, poliester, posiadającą w części środkowej zawór oddechowy ułotwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej ( od strony twarzy) pianka zwiększająca komfort użytkowania i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego, bezlateksowego materiału ułatwiającego nakładanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej (dla cząsteczek 0,1µm)>99,9%, skuteczność filtracji bakteryjnej > 99,9%, całkowite przesiąkanie do środka< 0,65%, penetracja areozoli testowych < 0,65%, opór oddechowy przy wdechu i wydechu ≤ 2,45 mbar. Opakowanie 10 szt. | opak. | 20
RAZEM
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.

## zadanie 2
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa handlowa na fakturze | Producent/ Nr katalogowy (jeżeli dotyczy)
1 | Jednorazowe rękawice lateksowe, bezpudrowe, jałowe do pracy w warunkach aseptycznych przy lekach cytotoksycznych, stosowany jako środek ochrony indywidualnej. Zgodne z normą EN 16523-1:2015 i EN374. EN ISO 374-1/TYP A. Długie, sięgające do przedramienia, z niepodwijającym się mankietem. Pakowane pojedyńczo ( 1 para), jałowo i w opakowaniu zbiorczym po 50 par. Różne rozmiary. | opak. | 20
2 | Jednorazowego użytku diagnostyczne i ochronne rękawice nitrylowe, elastyczne, cienkie, grubość na palcu 0,09 +/-0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm mikro teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Na opakowaniu fabrycznie naniesiona informacja potwierdzająca poziom kontroli jakości- G1. Jako wyrób medyczny klasy I - rękawice zgodne z EN 455-1, -2, -3, -4, potwierdzone przez producenta. Jako środek ochrony osobistej kategorii III – rękawice przebadane pod kątem EN 420, EN 374-2, EN 374-3, EN 388, potwierdzone przez jednostkę notyfikowaną. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 dla min. 3 substancji z listy zawartej w normie EN 374-1 jako Załącznik A, oraz dla używanych w szpitalu w środkach dezynfekcyjnych podstawowych substancji chemicznych - aldehyd glutarowy 4%, chlorheksydyna 4%, zasada sodowa 40%, alkohol etylowy 35%, woda utleniona 3%, kwas nadoctowy 0,4% i chlorek benzalkoniowy 10%, z czasem przenikania przynajmniej 10 minut, co ma być potwierdzone fabrycznie informacją na opakowaniu. Przebadane na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rękawice produkowane bez użycia ZMBT - oświadczenie producenta o niewykorzystywaniu ZMBT (merkaptobenzotiazoli cynku) przy produkcji rękawic. Temperatura przechowywania do 40°C. Siła zrywania przed i po starzeniu min. 6 N (≥6N). (Pakowane po 200 sztuk). Różne rozmiary | opak. | 15
RAZEM
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.