Załącznik nr 3.4 do SIWZ (zadanie nr 4)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa medycznych wyrobów jednorazowych i drobnego sprzętu laboratoryjnego mających zastosowanie w pobieraniu, przechowywaniu, transporcie i opracowaniu materiału biologicznego przeznaczonego do badań laboratoryjnych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy – obowiązujące w okresie realizacji umowy – jednorazowych wyrobów medycznych do pobierania, przechowywania i transportu, wstępnego opracowania materiału biologicznego, wykonania badań laboratoryjnych z zakresu serologii, analityki ogólnej i mikrobiologii, archiwizowania próbek biologicznie czynnych oraz drobny sprzęt laboratoryjny mający zastosowanie w dozowaniu cieczy i przygotowaniu szkła laboratoryjnego.

# Zestawienie parametrów granicznych

Program:...............................................................................................

Producent / Firma .....................................................................................

Oferowany model, typ ...............................rok produkcji...........................

|  | ### Parametr wymagany | Warunek |  | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostarczane wyroby medyczne są zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r., Dz. U.2010 nr 107 poz. 679 | tak |  |  |
| 2 | Dostarczane wyroby medyczne są zgodne z dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. oraz dyrektywą 98/79/WE Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 27.10.1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro. | tak |  |  |
| 3 | Opakowanie zbiorcze wyrobów sterylnych opisane minimum nazwą produktu, datą ważności i numerem serii | tak |  |  |
| 4 | Data ważności wyrobów sterylnych nie krótsza niż 12 miesięcy od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego | tak |  |  |
| 5 | Szkiełka podstawowe o grubości 1 mm, ze szlifowanym brzegiem i dwustronnym polem do opisu, zabezpieczone przed sklejaniem się w opakowaniu | tak |  |  |
| 6 | Szkiełka nakrywkowe zabezpieczone przed sklejaniem się w opakowaniu | tak |  |  |
| 7 | Pipety automatyczne posiadają świadectwo kalibracji, znak CE i certyfikat IVD | tak |  |  |
| 8 | Pipety automatyczne posiadają gwarancję ważną 36 miesięcy od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego | tak |  |  |
| 9 | Pipety automatyczne posiadają wyrzutnik końcówek | tak |  |  |
| 10 | Dokładność pipetowania nie gorsza niż (błąd systematyczny/błąd przypadkowy) dla objętości: Zakres 5-50 µl: 5 µl – 2,10/1,30% Zakres 20-200 µl: 20 µl – 2,10/0,80% Zakres 200 – 1000 µl: 200 µl – 2,10/0,7% Zakres 1 – 5 ml: 1000 µl – 1,30/0,40% | tak |  |  |
| 11 | Zamawiane produkty posiadają znak bezpieczeństwa CE | tak |  |  |
| 12 | Zamawiane wyroby jednorazowe i drobny sprzęt medyczny przeznaczone są do diagnostyki in vitro IVD | tak |  |  |
| 13 | Probówki Eppendorf posiadają matowe pole do opisu i znacznik objętości | tak |  |  |
| 14 | Dostawca przesyła potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres mailowy wskazany w zamówieniu przez Zamawiającego. | tak |  |  |
| 15 | Dostawa zamówionego towaru w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia. | tak |  |  |
| 16 | Sterylność produktów wymagana na poziomie SAL≥6. | tak |  |  |
| KRYTERIA JAKOŚCIOWE |  |  |  |  |
| 1 | Dostarczenie wraz z ofertą i pierwszą dostawą wymazówek z podłożem transportowym dokumentu potwierdzającego min. 2 dniowy okres przetrwania przedstawiciela bakterii tlenowych, fakultatywnie beztlenowych i bakterii beztlenowych oraz min. 24 godz. okres przetrwania przedstawiciela bakterii wybrednych, w odniesieniu do wytycznych M40-A, tom 23, Nr 34 „Kontrola jakości mikrobiologicznych systemów transportowych” (Clinical Laboratory Standards Institute CLSI - poprzednio National Committee for Clinical Laboratory Standards NCCLS). | 35 pkt. tak 0 pkt. nie |  |  |
| 2 | Dostarczenie wraz z ofertą oraz pierwszą dostawą wymazówek z podłożem transportowym dokumentu wykazującego zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla min. 5 klinicznie spotykanych mikroorganizmów, w okresie 6 i 24 godz. od pobrania w temp. pokojowej i warunkach chłodniczych. | 35 pkt. tak 0 pkt. nie |  |  |
| 3 | Dostarczenie certyfikatu potwierdzającego sterylność wyrobu do każdej serii zamawianego produktu sterylnego | 30 pkt. tak 0 pkt. nie |  |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

...........................dnia................................                                              ....................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania  świadczeń

woli w imieniu Oferenta